ТЕРМОНАПРУЖЕНИЙ СТАН ТЕПЛОВИДІЛЯЮЧОГО ЕЛЕМЕНТА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА

Шифр «Енергія»

Зміст

- Анотація.

- Вступ.

- Температурне поле суцільної паливної таблетки.

- Напружено-деформований стан таблетки.

- Температурне поле циліндричної оболонки.

- Термічні напруження в циліндричні оболонці ТВЕЛа.

- Висновки.

- Використана література.

Анотація

При роботі ядерного реактора тепловиділяючі елементи (ТВЕЛи) нагріваються до високих температур. При зміні режиму роботи, а також при екстремальних умовах температура ТВЕЛа також різко зростає або спадає. Градієнт та величина температури обумовлює виникнення температурних деформацій та температурних напружень. При цьому виникає розтріскування таблеток палива в ТВЕЛі, а також його оболонки, що призводить до аварійних ситуацій.

В роботі методом математичного моделювання при використані рінянь теплопровідності і термопружності досліджено температурні процеси в конструкціях ТВЕЛів. Знайдені аналітичні вирази для дослідження температурного поля та температурних напружень в конструкціях ТВЕЛа.

ВСТУП

На сьогоднішній день в Україні на чотирьох атомних електричних станціях експлуатується 15 атомних реакторів типу ВВЕР, які виробляють понад 55% електричної енергії України. Ядерна реакція в реакторі є керованою – спеціальні системи контролю і управління реактором дозволяють ініціювати її, змінювати інтенсивність і припиняти. При проходженні такої реакції ядра атомів урану-235 розділяються на декілька менших частин, виділяючи при цьому енергію, яка, після низки перетворень, стає тепловою та електричною. Основним і найбільш напруженим елементом ядерного реактора є тепловиділяючий елемент (ТВЕЛ), основу якого складає активний об’єм заповнений ядерним паливом. Паливний елемент є головним конструктивним елементом ядерного реактора, що забезпечує надійність і небезпека його роботи. Конструктивно паливні елементи мають деякі незначні відміності, режими і умови їх роботи у всіх реакторних установках практично однакові. ТВЕЛ реактора ВВЕР-1000 являє собою трубку з цирконієвого сплаву діаметром 9.1 х 0,65 мм, всередині якої розміщені таблетки з діоксиду урану UО2, із збагаченням по U235 1,6-4,4%. Збагачення урану — фізичний процес збільшення співвідношення вмісту ізотопу урану 235U до 238U. Ізотоп 238U, незважаючи на радіоактивність, дуже стабільний ізотоп, не здатний до самостійної ланцюгової ядерної реакції на теплових нейтронах, на відміну від рідкісного 235U, який інтенсивно використовується в атомній промисловості. У початковому стані таблетка має центральний отвір діаметром 1,4-1,6 мм. при виготовленні вільний об’єм ТВЕЛу заповнюється гелієм під тиском. Конструкція його дає змогу фіксувати паливо в оболонці, забезпечувати надійне тепловиділення, теплове розширення і компенсацію збільшення обсягу таблетки при виділенні газів. Всього в реакторі ВВЕР-1000 знаходиться більше 50000 ТВЕЛів із загальною площею теплообміну 5086 м2. На рис.1. схематично зображенопереріз конструкції ТВЕЛа реактора ВВЕР-1000 в якому радіус таблетки з UО2 R=3,7 мм, внутрішній радіус оболонки Rвн=3,9 мм, А зовнішній- Rз=4,55 мм.

При роботі реактора простір між таблеткою та оболонкою заповнюється продуктами поділу, що погіршує тепловіддачу до теплоносія та супроводжує підвищення температури в центральній частині паливного елемента.

Рис. 1 Схематичне зображення осьового перерізу ТВЕЛа.

- Паливна таблетка;

- Оболонка ТВЕЛа.

Як правило, ТВЕЛи тепловиділяючих збірок при 2-3-річної кампанії палива експлуатуються в наступних режимах:

- Штатний вивід реактора на повну потужність (перехід з холодного стану в номінальний з розігрівом теплоносія до 320℃ при тиску 16 МПа);

- Робота на потужності;

- Штатна  зупинка реактора з розхолоджуванням до температури навколишнього середовища в басейні витримки (БВ);

- Аварійна зупинка реактора.

Навантаження, що діють на оболонку при номінальних стаціонарних режимах, добре відомі. Це зовнішній тиск теплоносія, внутрішній тиск газоподібних продуктів ділення і заповнюючих газів, механічна дія з боку розпуханя паливного сердечника і термічні напруження. Крім цього враховуються флюенс швидких нейтронів, критичні напруження для матеріалу оболонки, час зародження і поширення тріщин, наявність окисного шару на поверхні, локальное гідравлічне окрихчення оболонки, фреттинг-корозія. Експлуатація ТВЕЛів супроводжується зміною ряду фізико-механічних характеристик матеріалів, обумовленим радіаційними  пошкодженням, механічної втомою, фізико-хімічною взаємодією з теплоносієм і продуктами ділення і т.п.

В початковому стані паливна таблетка має достатню міцність і пористість, розтріскування таблеток відбувається відразу ж при першому підвищенні потужності. Підйом потужності викликає переважно радіальне розтріскування зовнішньої кільцевої області таблетки, оскільки внутрішня більш нагріта область швидко стає пластичною. Так як наближення уламків таблеток в оболонці викликано не тільки розпуханям, а й пластичною деформацією внутрішнього сердечника, то циклічна зміна потужності призведе до поступового зникнення зазору між оболонкою і сердечником. Чим вище рівень лінійної потужності, тим за менше число циклів усувається зазор. До того ж при температурі, що перевищує 1700 ° С, в дію вступає сублімаційно конденсаційний механізм массопереноса UО2, уздовж тріщин, що скріплює уламки які розходяться.

В стаціонарних умовах експлуатації ТВЕЛів зарубіжних водоохолоджувальних реакторів  виділення продуктів поділу з палива складає близько 1-4% навіть при глибині вигоряння до 56 МВт-діб / кг, що істотно не відбивається на працездатності ТВЕЛу. Однак при різких змінах питомого навантаження (локальні скачки потужності, циклічна зміна потужності, аварійні умови та ін.) Виділення продуктів поділу досягає 40-50%, а в центрі паливної таблетки - 90%. Центральним моментом в процесі накопичення летких  радіонуклідів у всіх структурних областях палива є швидкість виходу газів з зерен на їх межі. Розрахунковим методом показано, що у всьому температурному діапазоні частка газу, що виділяється на кордонах зерна зазвичай дифузійному механізму в умовах постійної температури опромінення дуже мала в порівнянні з повною кількістю газу, який утворюється  в результаті розпаду. Додатньо до цих протікаючим  процесам ефектів, пов'язаних з різкою зміною температури і тепловиділення, призведе до додаткового зниження працездатності ТВЕЛів, що вимагає додаткового ретельного вивчення.

При змінах потужності зростає вплив палива на оболонку. В умовах теплозмін проявляється схильність цирконієвих оболонок до корозійного розтріскування під напруженнями. При стрибку потужності спостерігається різке збільшення виходу продуктів поділу з UО2. Це погіршує теплопровідність газової суміші, відповідно збільшує температуру палива і призводить до додаткових взаємодій його з оболонкою.

В роботі на основі рівняння теплопровідності та основних співвідношень термопружності досліджено розподіл температур в паливній таблетці та її термонапружений стан.[1,2]

Температурне поле суцільної паливної таблетки

Таблетки виготовляються з двооксиду  урану UО2.Температура плавлення двооксиду урану – 2800 оС, а коефіцієнт теплопровідності  λ=2,3 Вт/м∙К при температурі 952℃. Таблетки виготовляють циліндричної форми висотою 7-8 мм та радіусом R=3,7 мм.

Для аналітичного дослідження виберемо циліндричнц систему координат початок точок якої розмістимо в центрі поперечного перерізу таблетки. Схематично  паливна таблетка зображена на рис. 2.

Рис.2 Схематичне зображення паливної таблетки ТВЕЛа

Для знаходження закону розподілу температури вздовж радіуса r в циліндричні таблетці, запишемо рівняння теплопровідності з внутрішнім джерелом тепла розподіленим по всьому об’єму. [1,3]

d2tdr2+1rdtdr+qvλ=0,                                           (1)

де t- температура таблетки, яка змінюється вздовж радіуса, ℃;             r- змінна координата, м; qv- об’ємне тепловиділення, Вт/м3; λ – коефіцієнт теплопровідності діоксину урану, Вт/м∙К.

Рівняння (1) є диференцільним рівнянням другого порядку. Для знаходження його розв’язку необхідно вираз двічі проінтегрувати по r.

Для зручності інтегрування, запишемо його у вигляді

1r∙ddrr∙dtdr=-qvλ.

Домножимо це рівняння на r, отримаємо

ddr∙r∙dtdr=-qvλ∙r.

Проінтегрувавши праву і ліву частину цієї рівності по r одержуємо

r∙dtdr=-qvλ∙r22+C1.

Після другого інтегрування одержуємо

tr=-qvλ∙r24+C1∙lnr+C2,                               (2)

де   С1 і С2 постійні інтегрування.

Для знаходження постійних інтегрування С1 і С2 запишемо дві граничні умови:

при r =0, dtdr=0;  при r=R, t(R)=tn,

де tn- температура поверхні паливної таблетки.

З першої граничної умови маємо

dtdr=-qvλ∙r2+C1∙1r=0.

Щоб задовільнилась перша гранична умова необхідно, щоб С1=0.

З другої граничної умови маємо

tR=-qvλ∙R24+C2=tn     або      C2=tn+qvλ∙R24 .

Підставляючи знайдені значення С1 і  С2 в рівняння (2) одержуємо

tr=-qvλ∙r24+tn+qvλ∙R24=qv4λR2-r2+tn .                       (3)

Аналіз виразу (3) показує, що температура вздовж радіуса змінюється по параболічному законі. Величина температури в таблетці залежить від величини тепловиділення qv, коефіцієнта теплопровідності  λ , радіуса таблетки R і температури поверхні tп.

За формулою (3) проведені дослідження зміни величини температури вздовж радіуса r.  При розрахунках враховано, що R=3,7·10-3 м, qv=110·106 Вт/м3, λ=2.3 Вт/м·К, tп=952 оС.

Результати розрахунків показані графічно на рис.3.

Рис.3 Зміна температури в паливній таблетці вздовж радіуса

Аналіз розрахунків показує, що температура вздовж радіуса r  змінюється по параболічному закону і найбільше своє значення має в центрі паливної таблетки.  При заданих величинах спостерігається, що температура в центрі паливної таблетки рівна 1116℃. Використовуючи закон зміни температурного поля (3) можна досліджувати температурні деформації і температурні напруження таблетки в залежності від величини радіуса R, об’ємного тепловиділення та величини коефіцієнта теплопровідності.

Напружено-деформований стан таблетки

Величина і градієнт температури вздовж радіуса зумовлюють збільшення розмірів таблетки і її деформацію. В результаті цих процесів виникають температурні напруження.

Формули для розрахунку їх величини мають такий вигляд

u=1+ν1-ν∙α1-3ν1+ν∙rR20Rt∙r dr+1r0rt∙r dr   ,                 (4)

σr=α∙E1-ν1R20Rt∙r dr-1r20rt∙r dr  ,                         (5)

σθ=α∙E1-ν1R20Rt∙r dr+1r20rt∙r dr-t ,                      (6)

σz=α∙E1-ν2R20Rt∙r dr-t  ,                                      (7)

де u- переміщення точок радіуса таблетки, м; σr, σθ, σz- температурні напруження в радіальному, тангенціальному (колові) і осьовому напрямках відповідно, Па; Е- модуль пружності, Па; α- коефіцієнт температурного лінійного розширення, К-1; υ- коефіцієнт Пуассона. [4]

Підставляючи в формули 4-7  вираз температурного поля таблетки (3) отримаємо

u=1+ν1-ν∙α1-3ν1+ν∙r∙qv·R216λ∙+tn·r2)∙+qv8λ(R2-r22+tn2  ,              (8)

σr= α∙E1-νqv16λr2-R2    ,                                            (9)

σθ= α·E1-νqv16λ3r2-R2  ,                                          (10)

σz= α·E1-νqv4λr2-R22   .                                            (11)

За формулами (8)-(10) проведені дослідження переміщень і температурних напружень в паливній таблетці. При розрахунках враховано, що Е=14·1010 Па, αt=11.5·10-6 К-1, υ= 0.2.

Результати розрахунків представлені графічно на рис. 4 та рис. 5.

Рис. 4 Зміна переміщень точок радіуса відносно центра в паливній таблетці

На рис.4 показано залежність переміщення точок радіуса відносно центра таблетки. Ця залежність близька до прямолінійної. При заданих величинах поверхня таблетки (r=R) переміститься на Δr=0,00143 мм.

Рис. 5 Зміна температурних напружень в паливній таблетці

На рис. 5 показана залежність величини напружень в точках поперечного перерізу паливної таблетки в залежності від віддалі між розглядуваною точкою і центром таблетки. Радіальні напруження є стискаючими. В центрі таблетки вони рівні σr=-0,823 МПа, а на поверхні (r=R) вони рівні нулю. Тангенціальні і осьові напруження в центрі таблетки (r=0) є стискаючими і приймають значення σθ=-0,823 МПа,      σz=-165 МПа. Із збільшенням r вони зменшуються по величині і переходять в зону розширення. На поверхні паливної таблетки вони приймають значення σθ=165 МПа, σz=165 МПа.

Одержані аналітичні вирази для визначення температурних напружень дають можливість дослідити термонапружений стан ТВЕЛів інших геометричних розмірів та інших теплових навантажень. [4]

Температурне поле циліндричної оболонки ТВЕла

Розміри та фізико-механічні характеристики матеріалів з яких виготовлені оболонки ТВЕЛів впливають на їх міцність і поведінку при експлуатації. Оболонка ТВЕла моделюється у вигляді пустотілого циліндра з зовнішнім діаметром Rз і внутрішнім  Rвн.

Рис. 6 Схематичне зображення оболонки ТВЕЛа:

tз- зовнішня температура; tвн- внутрішня температура; Rвн- внурішній радіус; Rз- зовнішній радіус; t(r)- температура, що змінюється по товщині стінки r.

Rвн  ≤  r ≤  Rз.

Для знаходження розпділу температури по товщині стінки оболонки ТВЕЛа запишемо диференціальне рівняння теплопровідності в циліндричній системі координат

d2tdr2+1rdtdr=0.                                             (12)

Рівняння (8) є диференціальним рівнянням другого порядку. Для знаходження його розв’язку необхідно двічі про інтегрувати по r.

Для зручності інтегрування, запишемо його у вигляді

1rddr∙r∙dtdr=0.                                                (13)

Проінтегрувавши двічі рівняння (13) одержуємо його розв’язок у вигляді

tr=C1∙lnr+C2 ,                                        (14)

де – С1 і С2 постійні інтегрування.

Для знаходження постійних інтегрування С1 та С2 задамося граничними умовами

t(Rвн)= tвн; t(Rз)= tз.

З граничних умов і розв’язку (14) маємо сталі інтегрування

C1=tвн-tзlnRвнRз     ,                                                      (15)

C2=tвн-tвн-tзlnRвнRз∙lnRвн   .                                      (16)

Підставляючи знайдені граничні умови в рівняння (14), отримуємо розв’язок рівняння (8)

tr=tзlnrRвн-tвнlnrRзlnRзRвн    .                                        (17)

На основі даного виразу були проведені розрахунки результати яких представлені на рис. 7. Для обчислень використані такі дані: tз= 350℃, tвн= 400℃, Rвн=3,9 мм, Rз=4,55 мм.

Рис. 7 Зміна температури по товщині циліндричної оболонки ТВЕЛа

Аналіз зміни температури по товщині оболонки показує, що закон зміни є майже прямолінійним.

Термічні напруження в циліндричній оболонці ТВЕЛа

Зі збільшенням температури оболонка ТВЕЛа розширюється в наслідок чого виникають термічні напруження.

Використовуючи закон розподілу температури (17) можна обчислити температурні напруження які виникають в циліндричній оболонці ТВЕЛа при роботі з заданими температурами.

Запишемо вирази для температурних напружень

σr= α∙E∙t2∙1-νlnR2R1(-lnR2r-R12R22-R121-R22r2lnR2R1)  ,                     (18)

σθ=α∙E∙t2∙1-νlnR2R1(1-lnR2r-R12R22-R121+R22r2lnR2R1)  ,                    (19)

σz=α∙E∙t2∙1-νlnR2R1(1-2lnR2r-2R12R22-R12lnR2R1)  .                           (20)

На основі даних виразів було проведено розрахунки. При розрахунках було використано такі величини: α=5,8·10-6 , ℃-1; Е=72,6·109, Па; ν=0,33.[4]

Результати представлені на рис. 8.

Рис. 8 Термічні напруження в циліндричній оболонці ТВЕЛа

На рис. 8 показано розподіл температур по товщині стінки. Радіальні напруження по товщині оболонки є стискаючими і по величині є не значними. Максимальне значення вони мають по середині стінки, а на зовнішній і внутрішній поверхнях рівні нулю. Тангенціальні та осьові  напруження є стискаючими на внутрішній поверхні оболонки і рівні по величині (σθ=σz=-16.5, МПа). При русі до зовнішньої стінки напруження зменшуються по величині і переходять в область розтягу. На зовнішній поверхні (r=Rз) вони по величині равні (σθ=σz= 14.91 МПа).

Висновки

Аналіз проведених досліджень показує, що в елементах ТВЕЛів, за умов роботи реактора виникають температурні напруження і деформації. Паливна таблетка має температурне розширення яке за величиною є незначне і рівне при заданих значеннях температури Δr = 0,00143 мм. За конструкційними особливостями в таких ТВЕЛах початковий зазор між паливною таблеткою та оболонкою рівний δ= 0,65 мм, що є більше за одержане значення. Отже при роботі реактора паливо розширюється, але не контактує з оболонкою, що позитивно впиває на умови та безпеку експлуатації реактора.

Оболонка ТВЕЛа по його товщині має термічні напруження, які є менші допустимих для матеріалу з якого виготовлена оболонка, що характеризує їхню надійність та безпечну роботу при експлуатації реактора. При екстремальних умовах температура ТВЕЛів збільшується інколи до 2000℃. Використовуючи розроблену в роботі методику можна застосовувати для дослідження напружено- деформованого стану ТВЕЛа в екстремальних умовах нагріву та різкого охолодження.

Література

- Дементьев Б.А. Ядерные энергетические реакторы. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.

- Ликов А. В. Теория теплопроводности. М.: Высшая школа, 1967. – 600 с.. -576 с.

- Ликов А. В. Теория теплопроводности. М.: Высшая школа, 1967. – 600 с.

- Тимошенко С.П., Гудьер Дж.,Главная редакция физико-матиматичиской литературы изд-ва «Наука». 1975. -576 с.